## Primjer
	ODABIR OPREME ZA KOTAO BioTec-L

	ODBIR KOTLA	1.1. - 1.3.
	ODABIR OBAVEZNE OPREME	A ili B
	ODABIR ZAŠTITE POVRATNOG VODA	2.
	ODABIR AKUMULACIJSKOG SPREMNIKA	3.					46,89
	ODABIR DODATNE REGULACIJE*	4.					52,68

	* primjeri konfiguracija regulacije s potrebnom opremom nalaze se u tehničkim uputama proizvoda BioTec-L
	Link na tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2014/09/Teh_upute_BioTec-L-03-2017-hr.pdf

	PRIMJER:
	KOTAO BioTec-L 25 S TRI KRUGA GRIJANJA VOĐENA PREMA VANJSKOJ TEMPERATURI I SPREMNIKOM PTV-a - ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

1.	Čelični toplovodni kotao BioTec-L predviđen je za loženje drvom (sadržaja vlage do 25%). Namijenjen je grijanju od najmanjih pa do objekata srednjih veličina.Prostrano ložište omogućuje loženje gorivom dužine do 550 mm. Vrijeme trajanja jednog punjenja iznosi najmanje 4 sata kod nazivnog toplinskog učina s mogućnošću produženja na cijeli dan ukoliko je potreba za grijanjem smanjena. Kotao ima mogućnost održavanja žara do 12 sati te je nepotrebno u tom roku provoditi proces potpale ako se želi nastaviti s loženjem. Radom kotla upravlja tvornički ugrađena regulacija pomoću lambda sonde, motorića za upravljanje usisom primarnog i sekundarnog zraka te promjenom broja okretaja potlačnog ventilatora na izlazu dimnih plinova iz kotla. Kotao se ugrađuje na instalaciju centralnog grijanja posredno preko troputnog termostatskog ventila i akumulacijskog spremnika CAS. / Isporučuje se tvornički ožičen s ugrađenom kotlovskom regulacijom koja može voditi tri pumpe (kotlovsku te dvije pumpe grijanja odnosno pumpu grijanja i PTV) te može voditi jedan miješajući krug grijanja (koji se može koristiti i kao zaštita povratnog voda kotla). Sobni korektor sadržan je u standardnoj isporuci. / Moguća nadogradnja GSM dojave alarma i modula za vođenje 2 kruga grijanja (CM2K) (neobavezna dodatna oprema). / Kotao je ispitan i certificiran po europskoj normi EN 303-5:2012 te zadovoljava klasu 5 i proizveden je u skladu s normom ISO 9001:2008.
1.1.	BioTec-L 25
	Nazivni toplinski učin: 25 kW / Raspon toplinskog učina: 12,5-25 kW / Klasa kotla: 5 / Sadržaj vode u kotlu: 115 litara / Max. radna temp: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: Rp 3/4'' / Izlazna temp. dimn. plinova - min. /naz. snaga: 110/140°C / Dimovodna cijev: Ø150 / Priključni napon: 230V/50Hz / Dimanzije DxŠxV: 1400x585x1330 mm / Ukupna masa: 519 kg	1 kom
	OBAVEZNA DODATNA OPREMA:	1 kom
	- termički ventil	1 kom
	- sigurnosno-odzračna grupa (2,5bar)	1 kom
	- ekspanzijska posuda za grijanje 200L	1 kom

	Troputni termostatski ventil (grupa) namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C. Ima ugrađenu cirkulacijsku pumpu, termostatski ventil (60°C), zaporne ventile i termometre.
2.2.1.	ESBE LTC 261
	Za snagu kotla do 40kW / Priključak: Rp 5/4'' / Visina dobave pumpe: 6m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 227x269	1 kom

3.1.	Akumulacijski spremnik CAS
	Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji.
3.1.4.	CAS 1501
	Volumen: 1450 litara / Vanjski promjer: 1200 mm / Ukupna visina: 2100 mm / Min. Visina prostorije: 2300 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 204 kg	1 kom

	Navojni troputni miješajući ventili ESBE
2.3.3.	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg	3 kom	- za krugove grijanja
4.2.	ESBE ARA651
	Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg	3 kom	- za troputne ventile krugova grijanja

4.1.	Modul za dva kruga grijanja CM2K-B / - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa / motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) / - moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema) / - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) / U isporuku uključeno: 1x modul + 2x OPV (osjetnik polaznog voda) + 1 UTPkabel	1 kom	- 1 krug grijanja vodi osnovna kotlovska regulacija, a za druga dva je potreban modul CM2K-B

4.2.	Sobni korektor - CSK / - omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovskoj regulaciji) / - omogućuje gašenje tog kruga grijanja / - spajanje na modul CM2K / U isporuku uključen 1x sobni korektor	2 kom	- kotao dolazi s jednim CSK, dok su druga dva potrebna za preostala dva kruga grijanja

	Spremnik PTV-a	1 kom
	spremnici PTV-a (SKB Digi, LKB Digi, TB i STEB) nalaze se u drugim excel-ima

## 1__Kotao
	BioTec-L
1.	Čelični toplovodni kotao BioTec-L predviđen je za loženje drvom (sadržaja vlage do 25%). Namijenjen je grijanju od najmanjih pa do objekata srednjih veličina.Prostrano ložište omogućuje loženje gorivom dužine do 550 mm. Vrijeme trajanja jednog punjenja iznosi najmanje 4 sata kod nazivnog toplinskog učina s mogućnošću produženja na cijeli dan ukoliko je potreba za grijanjem smanjena. Kotao ima mogućnost održavanja žara do 12 sati te je nepotrebno u tom roku provoditi proces potpale ako se želi nastaviti s loženjem. Radom kotla upravlja tvornički ugrađena regulacija pomoću lambda sonde, motorića za upravljanje usisom primarnog i sekundarnog zraka te promjenom broja okretaja potlačnog ventilatora na izlazu dimnih plinova iz kotla. Kotao se ugrađuje na instalaciju centralnog grijanja posredno preko troputnog termostatskog ventila i akumulacijskog spremnika CAS. / Isporučuje se tvornički ožičen s ugrađenom kotlovskom regulacijom koja može voditi tri pumpe (kotlovsku te dvije pumpe grijanja odnosno pumpu grijanja i PTV) te može voditi jedan miješajući krug grijanja (koji se može koristiti i kao zaštita povratnog voda kotla). Sobni korektor sadržan je u standardnoj isporuci. / Moguća nadogradnja GSM dojave alarma i modula za vođenje 2 kruga grijanja (CM2K) (neobavezna dodatna oprema). / Kotao je ispitan i certificiran po europskoj normi EN 303-5:2012 te zadovoljava klasu 5 i proizveden je u skladu s normom ISO 9001:2008.
	Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2014/09/Teh_upute_BioTec-L-06-2016-hr_.pdf
	NAPOMENA: Obavezno spajanje na akumulacijski spremnik (50 lit./kW).
1.1.	BioTec-L 25
	Nazivni toplinski učin: 25 kW / Raspon toplinskog učina: 12,5-25 kW / Klasa kotla: 5 / Sadržaj vode u kotlu: 115 litara / Max. radna temp: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: Rp 3/4'' / Izlazna temp. dimn. plinova - min. /naz. snaga: 110/140°C / Dimovodna cijev: Ø150 / Priključni napon: 230V/50Hz / Dimanzije DxŠxV: 1400x585x1330 mm / Ukupna masa: 519 kg
1.2.	BioTec-L 34
	Nazivni toplinski učin: 34 kW / Raspon toplinskog učina: 17-34 kW / Klasa kotla: 5 / Sadržaj vode u kotlu: 130 litara / Max. radna temp: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: Rp 3/4'' / Izlazna temp. dimn. plinova - min. /naz. snaga: 110/140°C / Dimovodna cijev: Ø160 / Priključni napon: 230V/50Hz / Dimanzije DxŠxV: 1370x700x1370 mm / Ukupna masa: 606 kg
1.3.	BioTec-L 45
	Nazivni toplinski učin: 45 kW / Raspon toplinskog učina: 22,5-45 kW / Klasa kotla: 5 / Sadržaj vode u kotlu: 150 litara / Max. radna temp: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: Rp 3/4'' / Izlazna temp. dimn. plinova - min. /naz. snaga: 110/140°C / Dimovodna cijev: Ø180 / Priključni napon: 230V/50Hz / Dimanzije DxŠxV: 1385x700x1565 mm / Ukupna masa: 677 kg

	OBAVEZNA DODATNA OPREMA
A	SPAJANJE NA ZATVORENI SUSTAV / - akumulacijski spremnik CAS* / - zaštita povratnog voda kotla* / - termički ventil / - sigurnosno odzračna grupa (2,5bar) / - ekspanzijska posuda
B	SPAJANJE NA OTVORENI SUSTAV / - akumulacijski spremnik CAS* / - tzaštita povratnog voda kotla* / - otvorena ekspanzijska posuda

	* stavke se nalaze u drugim listovima (sheet-ovima)

## 2__Zaštita_povrata;_miš_+_pogon
				ESBE VTC			ESBE LTC
	ZAŠTITA POVRATNOG VODA PREKO TROPUTNOG TERMOSTATSKOG VENTILA / BioTec 25 / 35: ESBE VTC 512 ili ESBE VTC 531 ili ESBE LTC 261 / BioTec 45: ESBE VTC 512 ili ESBE 531 ili ESBE LTC 271			Troputni termostatski ventil namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C.			Troputni termostatski ventil (grupa) namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C. Ima ugrađenu cirkulacijsku pumpu, termostatski ventil (60°C), zaporne ventile i termometre.
			2.1.1.	ESBE VTC 512		2.2.1.	ESBE LTC 261
				Za snagu kotla do 50kW / Priključak: R 5/4'' / Kvs: 9 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 93x103			Za snagu kotla do 40kW / Priključak: Rp 5/4'' / Visina dobave pumpe: 6m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 227x269
			2.1.2.	ESBE VTC 531		2.2.2.	ESBE LTC 271
				Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Kvs: 8 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 230x220			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Visina dobave pumpe: 7,5m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 241x276

	ZAŠTITA POVRATNOG VODA UPRAVLJANA KOTLOVSKOM REGULACIJOM (za sve BioTec-L kotlove)
	Zaštita povratnog voda preko troputnom miješajućeg ventila s motornim pogonom. / Potrebna oprema: / 2.3.5. ESBE VRG131 40-25 / 2.4. ESBE ARA 651

	TROPUTNI MIJEŠAJUĆI VENTILI I MOTORNI POGON (za krugove grijanja)
2.3.	Navojni troputni miješajući ventili ESBE		4.2.	ESBE ARA651
2.3.1.	ESBE VRG131 15-2,5 / Rp 1/2'' / Kvs: 2,5m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x35 / Masa: 0,4kg			Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg

2.3.2.	ESBE VRG131 20-6,3 / Rp 3/4'' / Kvs: 6,3m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x66 / Masa: 0,43kg

2.3.3.	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg

2.3.4.	ESBE VRG131 32-16 / Rp 5/4'' / Kvs: 16m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 94x70 / Masa: 0,95kg

2.3.5.	ESBE VRG131 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x74 / Masa: 1,68kg

2.3.6.	ESBE VRG131 50-40 / Rp 2'' / Kvs: 40m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 / Masa: 2,3kg

## 3__Akumulacijski_spremnik
OBAVEZAN VOLUMEN AKUMULACIJSKOG SPREMNIKA min. 50L/kW
-moguće spajanje dva ili više različitih akumulacijskih spremnika u seriju

3.1.	Akumulacijski spremnik CAS	3.2.	Akumulacijski spremnik CAS-B	3.3.	Akumulacijski spremnik CAS-BS	3.4.	Akumulacijski spremnik CAS-S
	Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-B namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Spremnik ima ugrađen inox bojler za pripremu potrošne tople vode. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-BS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / U spremnik je ugrađen cjevni izmjenjivač za spajanje solarnih kolektora. Isti služi za dogrijavanje akumulatora zimi, a može služiti i za odvođenje viška topline na kolektorima ljeti kako vi se smanjio ili izbjeglo zakuhavanje kolektora. / Spremnik ima ugrađen inox bojler za pripremu potrošne tople vode. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-S namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / U spremnik je ugrađen cjevni izmjenjivač za spajanje solarnih kolektora. Isti služi za dogrijavanje akumulatora zimi, a može služiti i za odvođenje viška topline na kolektorima ljeti kako vi se smanjio ili izbjeglo zakuhavanje kolektora. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf
3.1.1.	CAS 501	3.2.1.	CAS-B 501	3.3.1.	CAS-BS 501	3.4.1.	CAS-S 501
	Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 84kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 125 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 109 kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 125 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 1,9 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 10,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 129kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 1,9 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 10,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 109kg
3.1.2.	CAS 801	3.2.2.	CAS-B 801	3.3.2.	CAS-BS 801	3.4.2.	CAS-S 801
	Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 112kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 150kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 2,6 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 14 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 190kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 2,6 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 14 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 150kg
3.1.3.	CAS 1001	3.2.3.	CAS-B 1001	3.3.3.	CAS-BS 1001	3.4.3.	CAS-S 1001
	Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 164kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 201kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 3,2 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 17,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 241kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 3,2 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 17,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 201kg
3.1.4.	CAS 1501
	Volumen: 1450 litara / Vanjski promjer: 1200 mm / Ukupna visina: 2100 mm / Min. Visina prostorije: 2300 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 204 kg
3.1.5.	CAS 2001
	Volumen: 2160 litara / Vanjski promjer: 1400 mm / Ukupna visina: 2180 mm / Min. Visina prostorije: 2335 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 265 kg
3.1.6.	CAS 3001
	Volumen: 2960 litara / Vanjski promjer: 1450 mm / Ukupna visina: 2695 mm / Min. Visina prostorije: 2915 mm / Priključci: 2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C
3.1.7.	CAS 4001
	Volumen: 3820 litara / Vanjski promjer: 1600 mm / Ukupna visina: 2790 mm / Min. Visina prostorije: 3015 mm / Priključci: 2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C
3.1.8.	CAS 5002
	Volumen: 5055 litara / Vanjski promjer: 1800 mm / Ukupna visina: 2825 mm / Min. Visina prostorije: 3000 mm / Priključci: 2 1/2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C

## 4__Regulacija
	DODATNA OPREMA - REGULACIJA
4.1.	Modul za dva kruga grijanja CM2K-B / - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa / motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) / - moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema) / - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) / U isporuku uključeno: 1x modul + 2x OPV (osjetnik polaznog voda) + 1 UTPkabel

4.2.	Sobni korektor - CSK / - omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovskoj regulaciji) / - omogućuje gašenje tog kruga grijanja / - spajanje na modul CM2K / U isporuku uključen 1x sobni korektor

4.3.	Modul za alarm - CAL / - modul za dojavu zvučnim ili svjetlosnim signalom greške ili upozorenja sa kotla / U isporuku uključeno: 1x modul sa ugrađenom lampicom i zvučnikom

4.4.	Modul za komunikaciju - CM-GSM / - dojava stanja/upozorenja/greške kotla putem mobilne (GSM) mreže na mobilni uređaj preko SMS poruke / - dojava upozorenja/greške kotla preko SMS poruke na odabranom jeziku / - dojava upozorenja/greške kotla preko poziva na mobilni uređaj zvukom sirene / - upit o stanju kotla - faza rada, temperatura kotla/temperature spojenih osjetnika / - paljenje gašenje kotla preko SMS poruke / U isporuku uključeno: 1x modul, 1x UTPkabel