## LEGENDA
INFORMATIVNO
Točan broj kolektora određuje se prema mjestu ugradnje (kontinentalni ili priobalni dio), veličini bojlera te broju osoba. / STB 200 - 1-2 kolektora i/ili 1-3 osoba / STB 300 - 2-3 kolektora i/ili 3-6 osoba / STB 600 - 4-6 kolektora i/ili 6-12 osoba
Odabir posude prema broju kolektora: / DS18-CE - 18 litara - 1 pločasti kolektor / DS24-CE - 24 litara - 2-3 pločasti kolektor / DS35-CE - 35 litara - 4-5 pločasti kolektor / DSV50-CE - 50 litara - 6-8 pločasti kolektor / DSV80-CE - 80 litara - 9-11 pločasti kolektor / DSV100-CE - 100 litara - 12-15 pločasti kolektor

## Primjer
	PRIMJER TROŠKOVNIKA ZA SOLARNO GRIJANJE PTV-a ZA KUĆANSTVO S 5 KORISNIKA PTV-a - KOSI KROV - VERTIKALNO
	(dogrijavanje PTV preko kotla čija regulacija vodi dogrijavanje - povezano na gornji izmjenjivač STB-a)

	Pločasti kolektori serije CPK-8203N 4H namijenjeni / su prvenstveno za sustave zagrijavanja potrošne tople vode te za sustave centralnog grijanja s akumulacijom topline i bazene. Pločasti kolektori CPK-8203N 4H izrađeni su od kvalitetnih materijala što im omogućuje dugi vijek eksploatacije u svim vremenskim uvjetima. Uporabom visokoučinskih selektivnih premaza te jedne apsorberske ploče preko cijele površine kolektora, postiže se najbolji mogući prijenos topline na osnovi maksimalnog korištenja površine kolektora.
1.1.	Opći podaci: / Bruto površina: 2,02 m2 / Površina apsorbera: 1,84 m2 / Materijal apsorbera: Al lim sa selektivnim slojem / Apsorpcijski koeficijent: 95% / Optički stupanj djelovanja: 80,6 % / Cijevni registar: Ø8 x 0,4 / Sakupljačke cijevi: Ø22 x 0,8 / Volumen apsorbera: 1,56 litara / Transparentni pokrov: kaljeno staklo 3,2 mm / Transmisija: 90 % / Priključci: 1'' / Max. radni pretlak: 10 bar / Temperatura mirovanja: 192 °C / Izolacija: kamena vuna 40 mm / Dimenzije VxŠxD: 1730x1170x83 mm / Masa: 31 kg / Medij: mješavina glikola i vode	3 kom

1.1.1.	Montažni set za kosi krov verikalno za 2 pločasta kolektora	1 kom
	Montažni set za kosi krov verikalno za 1 pločasti kolektor	1 kom
	Set za povezivanje kolektora	2 kom
	Set za hidr. povezivanje, vertikalna montaža	1 kom

1.3.	Ekspanzijska posuda za solarne sisteme Elbi
1.3.2.	DS24-CE	1 kom

1.4	Solarna regulacija CM-SOL
	Solarni regulator Cm-SOL namijenjen je za reguliranje grijanja spremnika PTV, akumulacijskog spremnika (sa ili bez ugrađenog spremnika PTV) ili bazena preko solarnih kolektora i/ili kotlova i/ili električnih grijača. Regulator može upravljati grijanjem do 4 različita spremnika / bazena koji se mogu grijati preko do 2 odvojena polja solarnog kolektora za toplu vodu i do 2 vrste konvencionalnih izvora (kotlovi) ili električnim grijačem. / Pumpe kolektora mogu biti upravljane s PWM ili analognim signalom. Osim osjetnika temperature, na regulator je moguće spojiti mjerač protoka i tlačnu sklopku
	Tehničke karakteristike: / Ulazi: 10x multifunkcionalnih ulaza (od kojih svaki može biti Pt1000 ili NTC5k ili mjerač protoka ili graničnik tlaka); 1x napajanje +5V / Izlazi: 8x poluvodički (triac), 2x PWM (1kHz), 2x analogni 1-10V, 1x beznaponski relej s NO i NC kontaktima, 2x 12V alarmni izlaz / Izlazna snaga: triaci (8x) 1A/240V, relej (1x) 5A/30VDC/250VAC / Napajanje: 195-265V/50Hz / Maksimalna snaga: 6.3A/240VAC / Snaga: 3W / Presjek vodiča: 1-2.5mm2 / IP zaštita: IP20 / Temperatura okoline: -10 do 40°C / Ekran: u boji osjetljiv na dodir / Masa: 715g / materijal kućišta: Flame resistant ABS (UL94V-0) / Dimenzije (ŠxVxD): 200mm x 40mm x 200mm / Tipovi osjetnika: Pt1000, NTC5k / Minimalni presjek vodiča: 0.5mm2 / Maksimalna duljina: 50m

1.5.	Solarna pumpna grupa CSPG TL-6600
	Solarna pumpna grupa sadrži: 2 kuglasta ventila s gravitacijskom kočnicom, 2 termometra, manometar, sigurnosni ventil (6 bar), cirkulacijsku pumpu Grundfos UPM3 Solar 15-75, ventil za punjenje/pražnjenje, regulator protoka (2-12 l/min), priključke Ø22, ručni odzračnik, priključak za ekspanzijsku posudu te dvodjelnu izolacijsku pjenu. / Uz to što imamo sve potrebne funkcionalne i sigurnosne elemente na jednom mjestu, solarne pumpne grupe su termički i zvučno izolirane te zahtijevaju malo mjesta i jednostavno se ugrađuju.
	Opći podaci: / Pumpa: Grundfos UPM3 Solar 15-75 / Max. Radni tlak: 6 bar / Radna temp. polaza: 150 °C / Radna temp. povrata: 130 °C / Medij: voda s max. 50% glikola / Priključci: Ø22 / Dimenzije ŠxVxD: 430x250x170 mm	1 kom

1.6.1.	SPREMNIK PTV-a
	STB 300	1 kom

1.7.	Troputni termički mješajući ventil za PTV
	Miješajući ventil 3/4'' za PTV sa skalom za podešavanje temperature s rasponom od 30 do 65°C, uz maksimalnu temperaturu od 100°C.	1 kom

1.8.	Solarna tekućina 10L	1 kom

## Oprema
	Pločasti solarni kolektor CPK-8203N 4H
	Pločasti kolektori serije CPK-8203N 4H namijenjeni / su prvenstveno za sustave zagrijavanja potrošne tople vode te za sustave centralnog grijanja s akumulacijom topline i / bazene. Pločasti kolektori CPK-8203 4H izrađeni su od kvalitetnih materijala što im omogućuje dugi vijek eksploatacije u / svim vremenskim uvjetima. Uporabom visokoučinskih selektivnih premaza te jedne apsorberske ploče preko cijele površine / kolektora, postiže se najbolji mogući prijenos topline na osnovi maksimalnog korištenja površine kolektora.
	Opis kolektora: / Registar bakrenih cijevi (oblik harfe) je pričvršćen za aluminijsku / ploču zavarivanjem pomoću lasera. / Aluminijska ploča je premazana visokoučinskim selektivnim / premazom te je smještena preko cijele površine kolektora čime se / sprečavaju pojave zračnih turbulencija, a time i nepotrebnih / gubitaka energije. / Gornja razvodna cijev je blokirana na polovini svoje duljine čime su / ostvarena dva prolaza radnog medija kroz kolektor. / Kolektor je predviđen za ugradnju samo u vertikalnom položaju. / Kolektor je moguće ugraditi na krov ili kao slobodno stojeći na / posebne nosače. / Kolektorski sustav se puni mješavinom glikola i vode čime je / omogućen cjelogodišnji rad kolektora, bez potrebe pražnjenja zimi.
1.1.	Opći podaci: / Bruto površina: 2,02 m2 / Površina apsorbera: 1,84 m2 / Materijal apsorbera: Al lim sa selektivnim slojem / Apsorpcijski koeficijent: 95% / Optički stupanj djelovanja (svedena na površinu apsorbera A_Ap): 80,6 % / Optički stupanj djelovanja (svedena na površinu kolektora A_G): 73,4 % / Cijevni registar: Ø8 x 0,4 / Sakupljačke cijevi: Ø22 x 0,8 / Volumen apsorbera: 1,56 litara / Transparentni pokrov: kaljeno solarno staklo 3,2 mm / Transmisija: 90 % / Priključci: 1'' / Max. radni pretlak: 10 bar / Temperatura mirovanja: 192 °C / Izolacija: kamena vuna 40 mm / Dimenzije VxŠxD: 1730x1170x83 mm / Masa: 31 kg / Medij: mješavina glikola i vode
	INFORMATIVNO: / Točan broj kolektora određuje se prema mjestu ugradnje (kontinentalni ili priobalni dio), veličini bojlera te broju osoba. / STEB 200 - 1-2 kolektora i/ili 1-3 osoba / STEB 300 - 2-3 kolektora i/ili 3-6 osoba / STEB 600 - 4-6 kolektora i/ili 6-12 osoba